# ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | długość | Ilość | Norma, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały preizolowane |  |  |  |  |
| 1. | Rura preizolowana pojedyncza DN 40 /Ø48,3x2,6/110/ izolacja STANDARD z wbudowanym przewodem alarmowym | L=12,0m | 1 | DOSTAWA INWESTORA |
| 2. | Trójnik preizolowany wznośny prostopadły DN65/140 - DN40/110 izolacja STANDARD z wbudowanym przewodem alarmowym | 1,50m | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 3. | Zawór odcinający preizolowany DN40 Ø48,3x2,6/110 izolacja STANDARD z wbudowanym przewodem alarmowym | 1,5m | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 4. | Złącze zgrzewane (mufa termokurczliwa) usieciowana radiacyjnie na całej długości z pianką i korkami wtapianymi DN40 | 0,5m | 6 | DOSTAWA INWESTORA |
| 5. | Zakończenie izolacji DN40 - rękaw termokurczliwy ("end-cap") | - | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| Materiały uzupełniające |  |  |  |  |
| 6. | Zawór odcinający - kurek kulowy stalowy, spawany DN40 (1,6 MPa, 150°C) |  | 2 | NAVAL lub równoważny |
| 7. | "Spinka" z odpowietrzeniem wg rys IS_06 - zawór kulowy spawany DN15 - rura stalowa czarna bez szwu DN15 |  | 3 1,5m | NAVAL lub równoważny - |
| 8. | Przejście przez ścianę /gazoszczelne/ Pierścień gumowy DN110 |  | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 9. | Taśma smarna |  | kpl. |  |
| 10. | Rura Arota Ø150 | 2,0m | 6 szt |  |
| 11. | Taśma informacyjno-sygnalizacyjna | 50mm | 12 mb | DOSTAWA INWESTORA |
| 12. | Podsypka/ nadsypka | Wg obmiaru |  |  |
| 14. | Mata kompensacyjna 1000x500x40 |  | 3 | DOSTAWA INWESTORA |